**附件：**

**毕节工业职业技术学院CAD CAM实训室建设项目基本要求**

总体需求：按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一管理”的要求，保证机房设备安全可靠地运行，主要考虑机房的供配电系统、每个机房装一台30KW的稳态电源、接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求，主要考虑机房环境的温度湿度、防静电和防电磁干扰。因此不但要通过相应的设备(如空调)对机房环境进行控制，整个实训室应易于管理、易于维护、易于扩充、易于升级。

具体项目内容：

实训室一共需要配备电脑124台，以及配套设施，按照两个独立机房建设。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备项目 | 数量 |
| 1 | 终端电脑 | 124 |
| 2 | 云服务器 | 2 |
| 3 | 教学管理软件 | 2 |
| 4 | 数字扩音系统 | 2 |
| 5 | 投影仪 | 2 |
| 6 | 网络交换机 | 2 |
| 7 | 立式空调 | 2 |
| 8 | 网线等线材 |  |
| 9 | 电脑桌 | 124 |
| 10 | 机柜 | 1 |