采购清单
	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计

	1
	断路器中转小车
	660mm×620mm×800mm
	1
	台
	
	

	2
	合闸线圈
	DC220V131.5Ω
	5
	个
	
	

	3
	尾翼电机
	24V
	2
	个
	
	

	4
	直流电流表
	YC215A7S
	4
	台
	
	

	5
	直流电压表
	YC215V7S
	4
	台
	
	

	6
	三相多功能表
	YC223D9S-K2
	2
	台
	
	

	7
	底盘车
	DCP-1000
	1
	台
	
	

	8
	光线传感器
	JX-Sensor（参考）
	1
	台
	
	

	9
	光照度传感器
	RY-JX
	1
	台
	
	

	10
	电线
	BVR0.75
	22
	卷
	
	

	11
	电线
	BVR1.0
	22
	卷
	
	

	12
	接线端子
	UT1.5-5
	2
	包
	
	

	13
	接线端子
	SV1.25-4
	5
	包
	
	

	14
	接线端子
	Sv1.25-3.2
	5
	包
	
	

	15
	接线端子
	OT1.5-10
	2
	包
	
	

	16
	接线端子
	SC10-8
	1
	包
	
	

	17
	接线端子
	[bookmark: _GoBack]TE1008（参考）
	20
	包
	
	

	18
	保险
	6A
	10
	个
	
	

	19
	保险
	2A
	10
	个
	
	

	20
	光伏配套螺丝
	
	5
	套
	
	

	21
	凡士林
	500g
	1
	罐
	
	

	22
	光伏智能巡检系统 
	
	1
	套
	
	

	23
	AI语音智能控制系统 
	
	1
	套
	
	

	
		合计
	



