采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器中转小车 | 660mm×620mm×800mm | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 合闸线圈 | DC220V131.5Ω | 5 | 个 |  |  |
| 3 | 尾翼电机 | 24V | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 直流电流表 | YC215A7S | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 直流电压表 | YC215V7S | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 三相多功能表 | YC223D9S-K2 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 底盘车 | DCP-1000 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 光线传感器 | JX-Sensor（参考） | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 光照度传感器 | RY-JX | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电线 | BVR0.75 | 22 | 卷 |  |  |
| 11 | 电线 | BVR1.0 | 22 | 卷 |  |  |
| 12 | 接线端子 | UT1.5-5 | 2 | 包 |  |  |
| 13 | 接线端子 | SV1.25-4 | 5 | 包 |  |  |
| 14 | 接线端子 | Sv1.25-3.2 | 5 | 包 |  |  |
| 15 | 接线端子 | OT1.5-10 | 2 | 包 |  |  |
| 16 | 接线端子 | SC10-8 | 1 | 包 |  |  |
| 17 | 接线端子 | TE1008（参考） | 20 | 包 |  |  |
| 18 | 保险 | 6A | 10 | 个 |  |  |
| 19 | 保险 | 2A | 10 | 个 |  |  |
| 20 | 光伏配套螺丝 |  | 5 | 套 |  |  |
| 21 | 凡士林 | 500g | 1 | 罐 |  |  |
| 22 | 光伏智能巡检系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | AI语音智能控制系统 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |